| 實驗室事故通報單 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 中華民國 年 月 日 時 分 |  |  |  |
| 地點 |  |  |  |  |
| 事故種類/ 意外等級 | □ 感染或疑似感染 □ 外傷 □ 生物性物質溢潑 □ 化學性物質溢潑 □ 其他，請說明： |  | □ 低度 □ 中度 (疑似有實驗室人員感染時，需通報至台南市政府衛生局及中央主管機關) □ 高度 （需通報至台南市政府衛生局及中央主管機關） |  |
| 事件經過 |  |  |  |  |
| 處理情形 | 原因分析： 改善方案/矯正措施： |  |  |  |
| 主管意見 | 實驗室主管： 單位主管： |  |  |  |
| 通報人 |  | 實驗室主管 | 單位主管 | 生物安全會 |

排列順序是否正確?

排列順序是否正確?

實驗室生物安全意外事件危害等級、說明、通報及處理

| 危害等級 | 說明 | 通報* | 範例 | 處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度 | 擴及實驗室以外區域，對實驗室人員、其他部門或週遭社區民眾，有感染或危害之虞。 | - 當事人或發現者應立即向實驗室主管報告，並留存書面紀錄備查。 - 實驗室主管應立即向設置單位生安會（或生安專責人員）報告。 - 設置單位應於二十四小時內向所在地主管機關及中央主管機關通報。 | - 地震、水災等災害造成感染性材料逸散出實驗室以外區域。 - 工作人員因操作不當或防護不足，遭受感染卻不自知，將病原體帶出實驗室。 | - 依設置單位之實驗室生物安全緊急應變計畫處理。 - 對疑似遭受感染人員進行必要之處置，經檢驗或症狀觀察確認已遭受感染時，應對其進行醫學治療。 - 中央主管機關得統籌指揮相關機關配合處理。 - 設置單位應回報中央主管機關有關意外事件之處理及改善措施。 |
| 中度 | 局限於實驗室以內區域，對實驗室人員可能有感染或危害之虞。 | - 當事人應立即向實驗室主管報告，並留存書面紀錄備查。 - 實驗室主管應向設置單位生安會（或生安專責人員）報告。 - 設置單位疑似有實驗室人員感染時，應向地方主管機關通報，並副知中央主管機關。 | - 於生物安全櫃操作感染性材料過程中，因風機異常產生正壓，造成感染性材料逸散到實驗室區域。 - 操作感染性材料不慎噴濺至人員身上。 - 拿取感染性材料時，不慎掉落地板並濺灑出來。 | - 依設置單位之實驗室生物安全緊急應變計畫處理。 - 對疑似遭受感染人員進行必要之處置，經檢驗或症狀觀察確認已遭受感染時，應對其進行醫學治療。 - 主管機關得要求設置單位回報實驗室感染事件之處理及改善措施。 |
| 低度 | 局限於實驗室防護設備內，對實驗室人員較少有感染或危害之虞。 | 當事人應向實驗室主管報告，並留存書面紀錄備查。 | - 於生物安全櫃內操作感染性材料之溢出或翻灑。 - 離心時，發生離心管破裂。 | 依設置單位之實驗室生物安全緊急應變計畫處理。 |

*通報機關

|  | 聯絡人 | 職稱 | 聯絡電話 | 傳真電話 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管機關：疾病管制署 | 施玉燕 | 技正 | 02-33931536 | 02-23919524 | yyshih@cdc.gov.tw |
| 地方主管機關：台南市政府衛生局 | 黃惠娟 | 書記 | 06-6357716#376 | 06-6328841 | dc76@tncghb.gov.tw |