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	時間
	中華民國　　　　年　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分

	地點
	

	事故種類/
意外等級
	□ 感染或疑似感染
□ 外傷
□ 生物性物質溢潑
□ 化學性物質溢潑
□ 其他，請說明：
	□ 低度
□ 中度
(疑似有實驗室人員感染時，需通報至台南市政府衛生局及中央主管機關)
□ 高度
（需通報至台南市政府衛生局及中央主管機關）

	事件經過
	

	處理情形
	原因分析：


改善方案/矯正措施：


	主管意見
	實驗室主管：

單位主管：

	通報人
	實驗室主管
	單位主管
	生物安全會


排列順序是否正確?

[bookmark: _Toc435111709]
實驗室生物安全意外事件危害等級、說明、通報及處理
	危害等級
	說明
	通報*
	範例
	處理

	高度
	擴及實驗室以外區域，對實驗室人員、其他部門或週遭社區民眾，有感染或危害之虞。
	1. 當事人或發現者應立即向實驗室主管報告，並留存書面紀錄備查。
2. 實驗室主管應立即向設置單位生安會（或生安專責人員）報告。
3. 設置單位應於二十四小時內向所在地主管機關及中央主管機關通報。
	1. 地震、水災等災害造成感染性材料逸散出實驗室以外區域。
2. 工作人員因操作不當或防護不足，遭受感染卻不自知，將病原體帶出實驗室。
	1. 依設置單位之實驗室生物安全緊急應變計畫處理。
2. 對疑似遭受感染人員進行必要之處置，經檢驗或症狀觀察確認已遭受感染時，應對其進行醫學治療。
3. 中央主管機關得統籌指揮相關機關配合處理。
4. 設置單位應回報中央主管機關有關意外事件之處理及改善措施。

	中度
	局限於實驗室以內區域，對實驗室人員可能有感染或危害之虞。
	1. 當事人應立即向實驗室主管報告，並留存書面紀錄備查。
2. 實驗室主管應向設置單位生安會（或生安專責人員）報告。
3. 設置單位疑似有實驗室人員感染時，應向地方主管機關通報，並副知中央主管機關。
	1. 於生物安全櫃操作感染性材料過程中，因風機異常產生正壓，造成感染性材料逸散到實驗室區域。
2. 操作感染性材料不慎噴濺至人員身上。
3. 拿取感染性材料時，不慎掉落地板並濺灑出來。
	1. 依設置單位之實驗室生物安全緊急應變計畫處理。
2. 對疑似遭受感染人員進行必要之處置，經檢驗或症狀觀察確認已遭受感染時，應對其進行醫學治療。
3. 主管機關得要求設置單位回報實驗室感染事件之處理及改善措施。

	低度
	局限於實驗室防護設備內，對實驗室人員較少有感染或危害之虞。
	當事人應向實驗室主管報告，並留存書面紀錄備查。
	1. 於生物安全櫃內操作感染性材料之溢出或翻灑。
2. 離心時，發生離心管破裂。
	依設置單位之實驗室生物安全緊急應變計畫處理。



*通報機關
	
	聯絡人
	職稱
	聯絡電話
	傳真電話
	電子郵件

	中央主管機關：疾病管制署
	施玉燕
	技正
	02-33931536
	02-23919524
	yyshih@cdc.gov.tw

	地方主管機關：台南市政府衛生局
	黃惠娟
	書記
	06-6357716#376
	06-6328841
	dc76@tncghb.gov.tw



